## Layout
FORMULÁRIO DE MUDANÇA de LAYOUT - Número de Controle: __________ (RSMASS)
FASE DE PLANEJAMENTO
Título da Mudanças:
Data de preenchimento do formulário:
Lista de Verificação | SIM | NÃO | N/A | Comentários | Ação ou Medida de Controle. Informar se é Mínima. | Responsável pela ação | Check do RSMASS. Implementado e Funcional?
Haverá alteração de rotas de fuga/ saídas de emergência?
Haverá redução de passagens e corredores?
Haverá necessidade de alteração do Projeto de Incêndio (iluminação de emergência/ extintores/ hidrantes/ detectores/ acionadores/ central de alarme/ escadas de emergência)?
Haverá alteração nas instalações elétricas e projetos elétricos?
Foram contempladas as necessidades da NR 10 nas alterações planejadas?
Haverá necessidade de Alteração/ Atualização do Projeto Geral?
Existe necessidade de adequação da Iluminação de Emergência/ Extintores/ Hidrantes?
A área que sofrerá mudanças possui PCD (Pessoa com deficiência)?
Existe necessidade para instalações especiais de acessibilidade?
Existe a necessidade de adequação do mobiliário para atender a NR 17 - Ergonomia?
Existe a necessidade de realizar AET (Análise Ergonomica da Tarefa)?
Há necessidade de revisão de procedimentos e instruções de trabalho?
Serão gerados novos tipos de resíduos na área?
Haverá utilização de mão de obra terceirizada para a execução da mudança? (Gestão de Terceiros)
Haverá realização trabalhos de alto risco realizados por terceiros na execução da mudança (solda, trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade)
Os forros e revestimento serão trocados (material anti-chama e atóxicos)?
Os materiais acusticos serão trocados ? (anti-chama e atóxicos)?
Há necessidade de laudo sobre o material acustico (fumaça toxicidade)?
Haverá necessidade de revisão das Planilhas de Aspecto/ Impacto?
Haverá necessidade de revisão das planilhas de Perigos/ Riscos?
Haverá a quarteirização de alguns serviços durante a execução da mudança?
Haverá obstrução ou interferância nos sistemas de iluminação natural ou artificial?
Haverá necessidade de redirecionamento do fluxo de ar condicionado ou na sua potência?
Foi entregue uma declaração sobre as mudanças realizadas?
É necessário alterar o mapa de risco da área?
Recomendações adicionais ( em caso de alterações durante a execução da mudança):
OBS: Este formulário somente é válido quando acompanhado da respectiva Notificação de Mudança - Dados Gerais (Anexo 1), onde está o nome dos envolvidos na definição das ações acima
Os Membros do Comitê de Gestão de Mudança, após definição das ações de controle acima, deverão rubricar este formulário.

## Instalações Prediais
FORMULÁRIO DE MUDANÇA INSTALAÇÃO PREDIAL - Número de Controle: __________ (RSMASS)
FASE DE PLANEJAMENTO
Título da Mudanças:
Data de preenchimento do formulário:
Lista de Verificação | SIM | NÃO | N/A | Comentários | Ação ou Medida de Controle. Informar se é Mínima. | Responsável pela ação | Check do EHS. Implementado e Funcional?
É necessário emissão de ART para o projeto?
Haverá necessidade de obter licenças junto ao órgão ambiental (IBAMA/ADEMA/ Sec. Meio Ambiente) ?
Haverá necessidade de obter licenças junto ao órgão público (Prefeitura/ Governo Estadual) ?
Haverá a necessidade de pedido ou renovação de AVCB?
Será necessário o Seguro de Obra ?
Em caso de mudança de local (endereço), há necessidade de avaliação do entorno? (Seg. patrimonial e pessoal) e de passivo?
É necessário regularizar o Registro do Imóvel?
É necessário revisar o projeto de incêndio (rotas de fuga/ iluminação de emergência/ extintores/ hidrantes/ detectores/ acionadores/ central de alarme/ escadas de emergência)?
É necessário realizar as adequações para acessibilidade?
Haverá a necessidade de uso de fretados?
Haverá a necessidade de alteração do sistema de fornecimento de energia (aterramentos/ dimensionamento de carga/ geradores/ diagramas)?
Haverá utilização de mão de obra terceirizada para a execução da mudança? (Gestão de Terceiros)
Haverá realização trabalhos de alto risco realizados por terceiros na execução da mudança (solda, trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade)
Haverá a quarteirização de alguns serviços?
Haverá a necessidade de análise do solo?
É necessário atualização do prontuário da NR 10, além de sinalização de alertas e demais requisitos?
Os forros e revestimento serão trocados (material anti-chama e atóxicos)?
Os materiais acusticos serão trocados ? (anti-chama e atóxicos)?
Há necessidade de laudo sobre o material acustico (fumaça toxicidade)?
Haverá necessidade de elaboração/ revisão das Planilhas de Aspecto/ Impacto?
Haverá necessidade de elaboração/ revisão das Planilhas de Perigos/ Riscos?
Há necessidade de elaboração/ revisão de procedimentos e instruções de trabalho?
É necessário revisar o projeto do sistema de renovação de ar e direção de fluxo?
Haverá geração de resíduos ? Ou resíduos especiais?
É necessário definir uma área adequada ou empresa homologada para o descarte dos resíduos?
Haverá necessidade de adequação das instalações sanitárias para atender a NR 24?
Haverá necessidade de uma copa no local? ( instalações elétricas/ água/ efluente )
São necessárias novas vagas de estacionamento?
É necessário Laudo de Potabilidade de Água?
É necessário realizar ou revisar o de Controle de Pragas?
É necessário revisar o plano de manutenção predial?
É necessário entregar a declaração sobre as mudanças realizadas ?
Haverá geração de atmosferas explosivas?
É necessário instalação de placas? (degraus, pisos, painéis, tomadas, materiais inflamáveis, químicos...)
Recomendações adicionais ( em caso de alterações durante a execução da mudança):
OBS: Este formulário somente é válido quando acompanhado da respectiva Notificação de Mudança - Dados Gerais (Anexo 1), onde está o nome dos envolvidos na definição das ações acima
Os Membros do Comitê de Gestão de Mudança, após definição das ações de controle acima, deverão rubricar este formulário.

## Equipamentos
FORMULÁRIO DE MUDANÇA EM EQUIPAMENTO - Número de Controle: __________ (RSMASS)
FASE DE PLANEJAMENTO
Título da Mudanças:
Data de preenchimento do formulário:
Lista de Verificação | SIM | NÃO | N/A | Comentários | Ação ou Medida de Controle. Informar se é Mínima. | Responsável pela ação | Check do RSSMASS. Implementado e Funcional?
Necessita análise de risco estruturada prévia? (Considerar a complexidade da mudança)
Há necessidade de fazer o diagnóstico (análise de risco da máquina) para adequação das proteções do equipamento (NR 12)?
Existe necessidade de revisar ou obter o manual do equipamento?
É necessário alterar a Planilha de Perigos e Riscos (ou Análise de risco do equipamento)?
Há necessidade de alterar a Planilha de Aspecto e Impacto?
Será necessário fazer alterações/ anotações nos documentos (prontuário, manual, desenhos, diagrama unificlar) do equipamento?
Há necessidade de modificação no piso e fundação para instalar o equipamento?
Haverá alteração do espaço entre máquinas e do corredor central?
Há necessidades de Instalação de acessórios?
Há necessidade de tradução de rótulos, sinalização e manual de operação?
Será necessário instalar sistemas de bloqueio de energia perigosa?
Há necessidade de elaborar procedimento de LOTO (Lockou/Tagout)?
Essa instalação/modificação aumentará a demanda e a carga de energia elétrica?
A instalação será efetuada ou supervisionada pelo fornecedor? (qualificação do fornecedor)
A operação será feita por empresa contratada? (qualificação e documentação)
Há necessidade de elaborar ou revisar o programa de manutenção preventiva e corretiva ou alterar o programa de manutenção existente?
Será necessário aterramento temporário?(dispositivos de desligamento de circuitos, impedimento de reenergização,sinalização de advertência) (durante a execução)
É necessário alterar o procedimento operacional? Qual?
Será necessário treinar as pessoas que trabalham na área ou com o equipamento?
É necessario a aprovação do Corpo de Bombeiro?
Envolve produto inflamável no funcionamento ou em alguma etapa produção?
Há necessidade de utilização de produto químico na operação, manutenção ou limpeza? Se for um produto químico novo, utilizar também o formulário específico de produtos químicos.
A operação oferece algum tipo de Risco Físico? (Vibração, ruído, etc.):
A operação oferece algum tipo de Risco Químico? (Gases, vapores, poeiras, névoa, etc.):
A operação oferece algum tipo de Risco Biológico? (Vírus, bactérias, fungos, etc.):
Será necessário adotar/modificar EPC, sistema de exaustão, sucção de gases, coifas, etc. para esta instalação / modificação? Se Sim Cita-los.
É necessária a uma avaliação da CIPA? ( mudanças que afetem o ambiente de trabalho)
Será necessário modificar mapas de risco/ rotas de fuga e ou saídas de emergência ou revisar o plano de emergência?
Será necessário corrigir a sinalização de segurança no local da implantação?
Será necessário equipamento de emergência adicional ou sua relocação?
Esse equipamento e/ou sua operação estarão em local que envolve atividade de alto risco? (altura, espaço confinado, escavação, eletricidade)
Este projeto/modificação no equipamento oferece algum risco Ergonômico? (Uso de força excessiva, Repetitividade, Postura Inadequada, estresse de contato, temperaturas extremas) Se algum deste fator foi identificado, é necessário fazer o estudo/Avaliação preliminar de ergonomia?
As alterações ocorridas resultarão em uma nova fonte de emissão atmosférica?
As alterações ocorridas resultarão na geração de um novo efluente?
As alterações ocorridas resultarão no aumento da quantidade efluente gerado?
As alterações ocorridas resultarão em uma nova fonte de resíduos?
Há Necessidade de Licença Junto ao orgão Ambiental?
Algumas Instalações, acessórios, tubulações, etc. ficarão desativados? (prever remoção)
EPI são necessários para a operação? Se Sim Cita-los.
Há necessidade de tradução de rótulos, sinalização e manual de operação?
Recomendações adicionais ( em caso de alterações durante a execução da mudança):
OBS: Este formulário somente é válido quando acompanhado da respectiva Notificação de Mudança - Dados Gerais (Anexo 1), onde está o nome dos envolvidos na definição das ações acima
Os Membros do Comitê de Gestão de Mudança, após definição das ações de controle acima, deverão rubricar este formulário.

## Produtos Quimicos
FORMULÁRIO DE MUDANÇA EM PRODUTOS QUÍMICOS - Número de Controle: __________ (RSMASS)
FASE DE PLANEJAMENTO
Título da Mudanças:
Data de preenchimento do formulário:
OBS: todos os produtos químicos devem possuir FISPQ próximo ao seu local de uso. Além disso, quando da aquisição dos produtos químicos, a FISPQ deve estar acompanhada do mesmo. Os novos produtos devem passar por uma avaliação relacionados aos aspectos de RSMASS pelo setor de RSMASS.
Lista de Verificação | SIM | NÃO | N/A | Comentários | Ação ou Medida de Controle. Informar se é Mínima. | Responsável pela ação | Check do RSMASS. Implementado e Funcional?
O departamento de Compras solicitou a FISPQ deste novo produto?
Para o novo produto químico, a Área de RSMASS foi consultada para verificar os aspectos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança?
A planilha de perigos e riscos foi consultada/ atualizada para contemplar o novo produto químico?
É necessário revisar a planilha de aspectos e impactos ambientais?
É necessário revisar a Planilha de perigos e riscos?
A FISPQ do produto está disponível?
A FISPQ está em português? Possui 16 seções, NBR 14725?
Serão necessários EPI para manuseio deste produto? Se sim, use o campo Comentários para incluir quais EPI.
Foram providos os EPI necessários para manuseio deste produto químico?
É necessário treinamento para manuseio deste produto químico?
Há local adequado para armazenamento deste produto químico? E plano de inspeção desse local?
Foram levantadas as incompatibilidade de produtos químicos?
É necessário dique de contenção?
É necessário instalar exaustores ou permitir a ventilação natural?
Há sinalização de produtos químicos (inflamáveis)? E Proibido fumar?
A RSMASS foi consultada para verificar como será o descarte deste resíduo após seu uso?
O resíduo que será gerado da utlização deste produto químico é tóxico?
O resíduo que será gerado da utlização deste produto químico é inflamável?
O resíduo que será gerado da utlização deste produto químico é corrosivo?
O resíduo que será gerado da utlização deste produto químico é reativo?
O resíduo que será gerado da utlização deste produto químico é patogênico?
O resíduo que será gerado pode ser reciclado?
A geração do resíduo deste produto químico será frequente?
Será necessário licença da Polícia Federal?
Será necessário licença da Polícia Civil?
Será necessário licença da Polícia Exército?
Necessidade de CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental)?
Foi providenciada a Ficha de emergência?(produto químico perigoso – ficha de emergência)
Consultar NR 20 / 26 (a tubulação está pintada de acordo com seu produto químico)
É necessário definir o procedimento de emergência específico? (dimensão do Kit, treinamentos, PAE)
O produto químico passou pela aprovação do RSMASS?
É necessário incluir o risco químico no PPRA?
É necessário informar a área médica para revisão do ASO?
Recomendações adicionais ( em caso de alterações durante a execução da mudança):
OBS: Este formulário somente é válido quando acompanhado da respectiva Notificação de Mudança - Dados Gerais (Anexo 1), onde está o nome dos envolvidos na definição das ações acima
Os Membros do Comitê de Gestão de Mudança, após definição das ações de controle acima, deverão rubricar este formulário.

## Processos + Tecnologia
FORMULÁRIO DE MUDANÇA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA - Número de Controle: __________ (RSMASS)
FASE DE PLANEJAMENTO
Título da Mudança:
Data de preenchimento do formulário:
Lista de Verificação | SIM | NÃO | N/A | Comentários | Ação ou Medida de Controle. Informar se é Mínima. | Responsável pela ação | Check do RSMASS. Implementado e Funcional?
Este tipo de processo/ tecnologia requer manual técnico?
Há necessidade de modificação da área em função do novo processo ou tecnologia?
Há necessidades de Instalação de novos equipamentos para esse processo e tecnologia? Se sim, utilizar também o formulário de equipamentos.
Há necessidade de tradução de rótulos, sinalização e manual de operação?
Esse processo/ tecnologia aumentará a demanda de energia elétrica?
A operação do processo / tecnologia será feito por empresa contratada?
O processo/ tecnologia gera calor, vibração ou emissão de produtos químicos?
A mudança vai gerar a necessidade de alterar ou elaborar procedimento operacional? Se a resposta for SIM favor identifica-lo
A mudança poderá gerar impacto na classificação de área da Planta (ex.: atmosfera explosiva)?
Esta mudança/modificação ou projeto, necessita de uma avaliação da Engenharia, com relação a capacidade e eficiência do Equipamento já Instalado ou existente na área da implementação do projeto?
É necessário revisar o mapa de risco/ rotas de fuga e ou saídas de emergência e/ou revisar o plano de emergência?
Há sinalização de segurança suficiente no local da implantação? Se SIM descriminar
Há equipamento de emergência suficiente no local da implantação? Se sim descriminar.
Há necessidade de um novo sistema de alarme e/ou detecção?
Existe uma análise risco estruturada para o processo/ tecnologia? Essa modificação/instalação exige uma revisão do inventário de cargo?
Essa alteração de processo/ tecnologia está relacionada a atividades de alto risco?
Esta alteração de processo/ tecnologia oferece risco ergonômico? (Uso de força excessiva, Repetitividade, Postura Inadequada, estresse de contato, temperaturas extremas) Se algum deste fator foi identificado, é necessário fazer o estudo/Avaliação preliminar de ergonomia?
É necessario revisar a Planilha de Aspecto/Impacto?
É necessário revisar a Planilha de Perigos e Riscos
As alterações ocorridas resultarão em uma nova fonte de emissão atmosférica? Ou alteração de fonte existente?
As alterações ocorridas resultarão na geração de um novo efluente ou alteração na vazão?
As alterações ocorridas resultarão em uma nova fonte de geração de resíduos? Ou na quantidade gerada?
Um novo produto químico será utilizado no processo? Se sim, utilizar também o formulário para Produtos Químicos.
Há Necessidade de Licença Junto ao orgão Ambiental/ ou Corpo de Bombeiros ou Prefeitura?
Há necessidade de revisão do plano para manutenção preventiva e programa de inspeção?
Será necessário treinamento específico para esta alteração de processo/ tecnologia?
Será necessário realizar o levantamento / monitorização ambiental especifico (alteração no PPRA/GHE)?
Será necessário informar a área médica sobre modificação no ASO?
Serão incluídas ou alteradas tubulações no processo?
É necessário fazer alteração nos procedimentos operacionais?
A atividade oferece algum tipo de Risco Físico? (Vibração, ruído, etc.):
A atividade oferece algum tipo de Risco Químico? (Gases, vapores, poeiras, névoa, etc.):
A atividade oferece algum tipo de Risco Ergonômico? (Posturas inadequadas, posto de trabalho complicado, etc.):
A atividade oferece algum tipo de Risco Biológico? (Vírus, bactérias, fungos, etc.):
Será necessário adotar/modificar EPC, sistema de exaustão, sucção de gases, coifas, etc. para esta instalação / modificação? Se Sim Cita-los.
Será necesssário revisar os EPI de uso no processo?
As proteções em máquinas foram adequadas às novas consições e faixas de operação?
É necessária a atualização de mapas? (risco, rota de fuga, lay-out, galeria de tubulações de água ou esgoto, identificação de novos pontos de emissão atmosféricas)
É necessário desenvolver um formulário de pré- start up review?
É necessário Laudo de calibração dos medidores instalados?
Recomendações adicionais ( em caso de alterações durante a execução da mudança):
OBS: Este formulário somente é válido quando acompanhado da respectiva Notificação de Mudança - Dados Gerais (Anexo 1), onde está o nome dos envolvidos na definição das ações acima
Os Membros do Comitê de Gestão de Mudança, após definição das ações de controle acima, deverão rubricar este formulário.

## Função Pessoas
MUDANÇA DE FUNÇÃO/ PESSOAS - Número de Controle da Mudança: ________________ (RSMASS)
Data:
Nome Empregado: |  |  |  | Data prevista da mudança de função:
Função atual |  |  |  | Nova Função:
Local atual de Trabalho: |  |  |  | Novo Local de Trabalho:
Perguntas | SIM | NÃO | N/A | Comentários | Recomendações/ Ações mitigadoras | Responsável pela ação
O Ambulatório Médico da Empresa foi comunicado sobre a mudança pessoal e função?
O RH comunicou o SESMT sobre as mudanças de pessoal e função?
O ASO está atualizado para a nova função?
O colaborador teve treinamento para executar a nova função (matriz de competência)?
Foram fornecidos os EPI adequados á nova função?
Há necessidade de uma Avaliação Ergonomica para esta mudança?
Recomendações adicionais ( em caso de alterações durante a execução da mudança):
OBS: Este formulário somente é válido quando acompanhado da respectiva Notificação de Mudança - Dados Gerais (Anexo 1), onde está o nome dos envolvidos na definição das ações acima
Os Membros do Comitê de Gestão de Mudança, após definição das ações de controle acima, deverão rubricar este formulário.